|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник отдела управления делами Л.И. Яскина__________ «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по проведению работ по техническому обслуживанию кондиционеров

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: по проведению работ по техническому обслуживанию  кондиционеров.

2. Место и срок оказания услуг.

2.1  Место оказания услуг: АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 667004 г. Кызыл, ул. Колхозная, 2,   667001,  г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

2.2 Исполнитель обязан оказать Услуги с даты заключения договора до 31.08.2026г.

2.3 Исполнитель обязан оказать Услуги в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учётом специфики производственного и охранного режима Заказчика.

2.4 Исполнитель обязан обеспечить прибытие специалистов на объект Заказчика в течение 48 часов с момента получения заявки.

3. Сроки и условия оплаты услуг.

3.1 Предельная Цена настоящего Договора составляет 119 804,00 руб., в том числе НДС.

3.2 Стоимость услуг согласована в (Приложении №1) и может быть изменена только по дополнительному соглашению сторон.

3.3 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказания, Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4 Стороны обязуются немедленно информировать друг друга об обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг, для своевременного принятия мер по их устранению.

3.5 Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта об оказании услуг.

3.6 Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента проведения технического обслуживания в АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг. Заказчик должен подписать Акт об оказании услуг в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения или предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

3.7 Оплата производится в течение 10-ти рабочих дней, с момента подписания Актов выполненных работ (бухгалтерских) и накладных.

- Перечень работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования.

- Внешний осмотр наружного и внутреннего блоков.

- Диагностика  внутренних блоков сплит-систем в режиме вентиляции.

- Диагностика  внутренних и внешних блоков кассетных кондиционеров и сплит-систем в режимах охлаждения, обогрева и вентиляции при температуре наружного воздуха до - 10 С.

- Антибактериальная обработка теплообменников внутренних блоков.

- Чистка теплообменников внутренних блоков.

- Проверка работоспособности вентилятора внутреннего блока.

- Чистка барабана вентилятора внутреннего блока.

- Чистка, продувка, устранение засоров дренажной системы.

- Чистка лотка сбора конденсата. Чистка лотка сбора конденсата.

- Чистка дренажных помп.

- Проверка работоспособности "зимних комплектов".

- Проверка качества крепления наружного блока.

- Проверка электрических соединений внутренних блоков (подтяжка).

- При необходимости дозаправка хладагентом (до 300 гр.).

- Чистка теплообменников наружных блоков (компрессором или мойкой  высокого давления).

- Чистка наружного блока с частичной разборкой.

5. Приемка услуг

5.1. Исполнитель гарантирует оказать услуги надлежащего качества. При оказании услуг ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение тридцати календарных дней предъявить Исполнителю претензию по качеству выполненных работ (услуг).

5.2. Претензия по качеству услуг оформляется путем составления с участием представителя Исполнителя рекламационного акта.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник административно-ресурсного обеспечения |  | Герасимов Виталий Сергеевич |
| 2 |  | Начальник ОУД |  | Яскина Людмила Ивановна |