|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник отдела управления делами Л.И. Яскина__________ «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку климатического оборудования

1. Общие положения.

1.1. Заказчик: филиал АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

1.2. Предмет закупки: Поставка климатического оборудования.

2. Место, срок и условия поставки и монтажа Продукции.

2.1. Место поставки: Центральный склад АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 667004 г.Кызыл ул.Колхозная, 2Б.

2.2. Поставка продукции осуществляется транспортным средством поставщика до склада заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3. Срок поставки и монтажа: 30 календарных дней с момента заключения договора.

3. Цена, перечень, объемы поставки Продукции.

3.1. Цена, перечень, объемы поставки Продукции указаны в Приложении №1.

3.2. В стоимость предложения участника должны быть включены: все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки.

4. Общие технические требования к поставляемой Продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему.

4.2. Продукция должна быть ранее не использованной, и не подверженная ремонту или восстановлению.

4.3. Продукция должна снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о продукции.

Маркировка должна располагаться на продукции или на ее упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описательная часть выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения и сохраняться на весь срок службы поставляемой продукции.

4.4. Продукция должна обеспечиваться необходимой технической документацией на русском языке: паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и т.д.

5. Гарантийные обязательства

Срок гарантии на поставляемую продукцию должен быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки продукции Заказчиком.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

6. Правила приемки оборудования.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» с представителем участника  при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством РФ (ст. 513 ГК РФ).

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством РФ (ст. 513 ГК РФ).

При приемке продукции осуществляется:

–    внешний осмотр тары и упаковки;

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник административно-ресурсного обеспечения |  | Герасимов Виталий Сергеевич |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | Власов Владимир Витальевич |
| 3 |  | Начальник ОУД |  | Яскина Людмила Ивановна |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к поставляемой продукции

Кондиционер Centek CT-65A12

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | Кондиционер Centek CT-65A12 |  |
| 3. | Основные параметры, характеристики, комплектация |  |  |
| 3.1. | Мощность охлаждения | Не менее 3,52 кВт |  |
| 3.2. | Мощность обогрева | Не менее 3,66 кВт |  |
| 3.3. | Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |  |
| 3.4. | Диапазон рабочих температур | -7… +43 °С |  |
| 3.5. | Тип фреона | R410А |  |
| 3.6. | Напряжение, В | 220 |  |
| 3.7. | Пульт дистанционного управления | Да |  |
| 3.8. | Цвет внутреннего блока | Белый |  |

Технические характеристики и требования к поставляемой продукции

Кондиционер Centek CT-65C18

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | Кондиционер Centek CT-65C18 |  |
| 3. | Основные параметры, характеристики, комплектация |  |  |
| 3.1. | Мощность охлаждения | Не менее 5,28 кВт |  |
| 3.2. | Мощность обогрева | Не менее 5,42 кВт |  |
| 3.3. | Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |  |
| 3.4. | Диапазон рабочих температур | -7… +43 °С |  |
| 3.5. | Тип фреона | R410А |  |
| 3.6. | Напряжение, В | 220 |  |
| 3.7. | Пульт дистанционного управления | Да |  |
| 3.8. | Цвет внутреннего блока | Белый |  |