| СО ТЗ.0002/0-02 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ____________ А.И. Таранков «___» ___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку стартерных и тяговых аккумуляторных батарей.

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: Поставка стартерных и тяговых аккумуляторных батарей.

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: г. Кызыл (667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная 2Б)

2.2 Поставка продукции осуществляется до места поставки силами и средствами поставщика.

Упаковка, маркировка, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения аккумуляторных батарей и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 959-2002 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку аккумуляторных батарей.

2.3 Срок поставки: с 12 января 2026г. в течении 30 календарных дней.

3. Цена, перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Цена продукции включает в себя: все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку аккумуляторных батарей до места поставки и стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства.

4. Общие требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему.

4.2. Продукция должна быть ранее не использованной, и не подверженная ремонту или восстановлению.

4.3. Продукция, внесенная в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации должна иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р.

4.5. Продукция должна снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о продукции Маркировка должна располагаться на продукции или на ее упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описательная часть выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения и сохраняться на весь срок службы поставляемой продукции.

4.6. Продукция должна обеспечиваться необходимой технической документацией на русском языке: паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и т.д.,

4.7. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Российские сертификаты (декларации/свидетельства) соответствия согласно пунктам 4.3 настоящего ТЗ.

6. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемую продукцию должен быть не менее 12 месяцев. 	Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки продукции Заказчиком.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

7. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибири Тываэнерго»  при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к поставляемой продукции

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры, характеристики, комплектация |  |  |
| 3.1. | АКБ 6СТ-90 З EN-720А пр.пол ев.конус | 6СТ-90 |  |
| 3.2. | АКБ 6СТ-190 З EN-1320А пр.пол ев.конус | 6СТ-190 |  |
| 3.3. | АКБ 6СТ-75 З EN-660А пр.пол ев.конус | 6СТ-75 |  |