## Лист1
Приложение № 1 к техническому заданию
Перечень и объем поставки выключателей до 1 кВ
№ пп | Номенклатурный номер | Краткий текст материала | Технические характеристики | КОД ОКПД2 | Применение ПП № 1875 (запрет/ ограничение/ преимущество/ не применяется) | Основание не применения ПП № 1875 - ссылка на пункт ПП и пояснения (заполняется если ПП № 1875 не применяется) | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
1 | 3422400161 | Выключатель ВА04-36 340010 100А | Тип силовой Род тока AC(переменный ток) Тип монтажа на монтажную панель Номинальное напряжение 690 В Отключающая способность 20 кА Климатическое исполнение УХЛ-3 Степень защиты IP20 Количество полюсов 3 Цвет корпуса белый Номинальный ток 100 А Вес нетто 1 кг Высота 220 мм Ширина 130 мм Глубина 120 мм Модельный ряд ВА04-36 | 27.12.22.000 | Не применяется | п.5и) ПП 1875 | шт | 3 | 6332.6 | 18997.8
2 | 3422400131 | Выключатель ВА04-36 340010 160А | Тип силовой Род тока AC(переменный ток) Тип монтажа на монтажную панель Номинальное напряжение 690 В Отключающая способность 20 кА Климатическое исполнение УХЛ-3 Степень защиты IP20 Количество полюсов 3 Цвет корпуса белый Номинальный ток 160 А Вес нетто 1 кг Высота 120 мм Ширина 120 мм Глубина 230 мм Модельный ряд ВА04-36 | 27.12.22.000 | Не применяется | п.5и) ПП 1875 | шт | 3 | 6662.57 | 19987.71
3 | 3421100049 | Выключатель ВА47-29 1P 16А хар C | Тип модульный Род тока AC(переменный ток) Тип монтажа на DIN-рейку Номинальное напряжение 220 В Цвет корпуса серый Степень защиты IP20 Климатическое исполнение УХЛ-4 Количество полюсов 1 Отключающая способность 4.5 кА Тип расцепления C Номинальный ток 16 А Вес нетто 0.091 кг Высота 80 мм Ширина 75 мм Модельный ряд ВА47-29 ГОСТ ТР ТС 004/2011 | 27.12.22.000 | Не применяется | п.5и) ПП 1875 | шт | 1 | 120.39 | 120.39
4 | 3421100061 | Выключатель ВА47-29 1P 25А хар C | Тип модульный Тип монтажа на DIN-рейку Номинальное напряжение 230/400 В Цвет корпуса серый Степень защиты IP20 Климатическое исполнение УХЛ-3 Количество полюсов 1 Отключающая способность 4.5 кА Тип расцепления C Номинальный ток 25 А Вес нетто 0.13 кг Высота 81 мм Ширина 18 мм Глубина 83 мм Модельный ряд ВА47-29 | 27.12.22.000 | Не применяется | п.5и) ПП 1875 | шт | 13 | 125.49 | 1631.37
5 | 3421400032 | Выключатель ВА51-35М2 340010 250А | Тип издели Выключатель автоматический в литом корпу Номинальный ток, А 250 Количество силовых полюсов 3 Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 10 Напряжение, В 690 Способ монтажа Монтажная плата Род тока Переменный (AC) Климатическое исполнение УХЛ3 | 27.12.22.000 | Не применяется | п.5и) ПП 1875 | шт | 35 | 6195.92 | 216857.2
6 | 3422400156 | Выключатель ВА51-39 340010 400А | Тип силовой Род тока AC(переменный ток) Тип монтажа на монтажную панель Номинальное напряжение 690 В Отключающая способность 40 кА Климатическое исполнение УХЛ-3 Степень защиты IP20 Количество полюсов 3 Тип расцепления Тепловой, электромагнитный Цвет корпуса белый Номинальный ток 400 А Вес нетто 7.15 кг Высота 225 мм Ширина 225 мм Глубина 154 мм Модельный ряд ВА51-39 | 27.12.22.000 | Не применяется | п.5и) ПП 1875 | шт | 17 | 16599.47 | 282190.99
7 | 3422400135 | Выключатель ВА57-35 340010 160А | Ед.измерения: шт Тип изделия Выключатель автоматический в литом корпусе Номинальный ток, А 160 Количество силовых полюсов 3 Способ монтажа Монтажная плата Род тока Переменный (AC) Вид привода Ручной Тип расцепителя Электромагнитный,тепловой Напряжение, В 690 Тип дополнительного расцепителя Нет Климатическое исполнение УХЛ3 Степень защиты IP20 Исполнение Стационарное Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А 1600 | 27.12.22.000 | Не применяется | п.5и) ПП 1875 | шт | 3 | 5865.3 | 17595.9
8 | 3422400137 | Выключатель ВА57-35 340016 160А | Ед.измерения: шт Тип изделия Выключатель автоматический в литом корпусе Номинальный ток, А 160 Количество силовых полюсов 3 Способ монтажа Монтажная плата Род тока Переменный (AC) Вид привода Ручной Тип расцепителя Электромагнитный,тепловой Напряжение, В 690 Тип дополнительного расцепителя Нет Климатическое исполнение УХЛ3 Степень защиты IP20 Исполнение Стационарное Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А 1600 | 27.12.22.000 | Не применяется | п.5и) ПП 1875 | шт | 8 | 6822.02 | 54576.16
9 | 3422400139 | Выключатель ВА57-35 340016 250А | Ед.измерения: шт Тип изделия Выключатель автоматический в литом корпусе Номинальный ток, А 250 Количество силовых полюсов 3 Способ монтажа Монтажная плата Род тока Переменный (AC) Вид привода Ручной Тип расцепителя Электромагнитный,тепловой Напряжение, В 690 Тип дополнительного расцепителя Нет | 27.12.22.000 | Не применяется | п.5и) ПП 1875 | шт | 3 | 6822.02 | 20466.06
10 | 3422400142 | Выключатель ВА57-39 340016 630А | тепень защиты IP IP20 Серия ВА57 Объем,м3 0,016 Количество полюсов 3 Напряжение ,В 690 Количество вспомогательных размыкающих контактов 0 Количество вспомогательных замыкающих контактов 0 Конструктивное исполнение Встроенное устройство стационарного исполнения Номинальный ток длительной нагрузки Iu ,А 630 | 27.12.22.000 | Не применяется | п.5и) ПП 1875 | шт | 2 | 20796.03 | 41592.06
11 | 3422400166 | Выключатель ВА57Ф35 340010 160А | Тип силовой Тип монтажа на монтажную панель Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 10 кА Климатическое исполнение УХЛ-3 Степень защиты IP20 Количество полюсов 3 Тип расцепления Тепловой, электромагнитный Цвет корпуса серый Номинальный ток 160 А Высота 175 мм Ширина 112 мм Глубина 130 мм Модельный ряд ВА57-35 Ф | 27.12.22.000 | Не применяется | п.5и) ПП 1875 | шт | 1 | 4326.08 | 4326.08
Итоговая планируемая (предельная) цена закупки | [9 empty] | 678341.72