| СО ТЗ.0002 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.И. Таранков «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕС КОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку бензиновых, дизельных генераторов

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: поставка бензиновых, дизельных генераторов

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл. Ул. Колхозная 2б.

2.2 Поставка продукции осуществляется до места поставки силами и средствами поставщик.

Упаковка, маркировка, условия транспортирования, требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям ГОСТ 26363-84. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: с 12.01.2026 г. в течение 30 календарных дней.

3. Цена, перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Цена продукции включает в себя: все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки и стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства.

4. Общие требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему в зависимости от типа приобретаемой продукции).

4.2. Продукция должна быть ранее не использованной, и не подверженная ремонту или восстановлению.

4.3. Продукция, внесенная в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации должна иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р.

4.4. Продукция должна снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о продукции.

Маркировка должна располагаться на продукции или на ее упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описательная часть выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения и сохраняться на весь срок службы поставляемой продукции.

4.6. Продукция должна обеспечиваться необходимой технической документацией на русском языке: паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и т.д.;

4.7. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

5. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемую продукцию должен быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки продукции Заказчиком.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

6. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ПАО "Россети Сибирь» ДТОиРОЭХ |  | Гаммель А.Я. |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | Власов В.В. |
| 3 |  | Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник УТОиРОЭХ |  | Князев В.В. |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к поставляемой продукции

Генератор бензин. HUTER DY6500L руч. ст.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | HUTER DY6500L |  |
| 3. | Основные параметры, характеристики, комплектация |  |  |
| 3.1. | Тип генератора | Бензиновый |  |
| 3.2. | Двигатель | 4-х тактный |  |
| 3.3. | Мощность генератора, кВт | 5.5 |  |
| 3.4. | Мощность, л.с. | 13 |  |
| 3.5. | Охлаждение | Воздушное |  |
| 3.6. | Расход топлива, л/ч | 2,5 л/ч |  |
| 3.7. | Ёмкость топливного бака, л | 22 |  |
| 3.8. | Стартер | Ручной |  |
| 3.9. | Степень защиты | IP23 |  |
| 3.10. | Частота, Гц | 50 |  |
| 4. | Требования по надежности |  |  |
| 4.1. | Срок службы, лет, не менее | 1 |  |
| 5. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 5.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 5.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 5.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, год, не более | * |  |
| 5.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Генератор бензин. DENZEL PS 90ED-3 эл.ст

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | DENZEL PS 90ED-3 |  |
| 3. | Основные параметры, характеристики, комплектация |  |  |
| 3.1. | Тип генератора | Бензиновый |  |
| 3.2. | Двигатель | 4-х тактный |  |
| 3.3. | Мощность генератора, кВт | 9 |  |
| 3.4. | Мощность, л.с. | 19 |  |
| 3.5. | Охлаждение | Воздушное, принудительное |  |
| 3.6. | Расход топлива, л/ч | 3.6 |  |
| 3.7. | Ёмкость топливного бака, л | 25 |  |
| 3.8. | Стартер | Ручной |  |
| 3.9. | Степень защиты | IP23 |  |
| 3.10. | Частота, Гц | 50 |  |
| 4. | Требования по надежности |  |  |
| 4.1. | Срок службы, лет, не менее | 1 |  |
| 5. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 5.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 5.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 5.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, год, не более | * |  |
| 5.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Генератор бензин. SKAT УГБ-2800

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | SKAT УГБ-2800 |  |
| 3. | Основные параметры, характеристики, комплектация |  |  |
| 3.1. | Тип генератора | Бензиновый |  |
| 3.2. | Двигатель | 4-х тактный |  |
| 3.3. | Мощность генератора, кВт | 3,1 |  |
| 3.4. | Мощность, л.с. | 5 |  |
| 3.5. | Охлаждение | Воздушное |  |
| 3.6. | Расход топлива, л/ч | 1.4 |  |
| 3.7. | Ёмкость топливного бака, л | 15 |  |
| 3.8. | Стартер | Ручной |  |
| 3.9. | Степень защиты | IP23 |  |
| 3.10. | Частота, Гц | 50 |  |
| 4. | Требования по надежности |  |  |
| 4.1. | Срок службы, лет, не менее | 1 |  |
| 5. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 5.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 5.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 5.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, год, не более | * |  |
| 5.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |