Приложение № 2 к

техническому заданию

Технические характеристики, требования к поставляемой Продукции

| № п/п | Наименование оборудования | Краткая характеристика и комплектация оборудования | Соответствие ГОСТ, ТУ | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |  |
| 1. | ЗБ "Не влезай, убьет" | Материал ЗБ – пластик ПВХ 4 мм. Размер знака не менее 200х300 мм. Крепление - саморезами на деревянную опору и лентой бандажной на бетонную и металлическую опоры. Минимальное количество отверстий на ЗБ -4. | СТО34.01-24-001 |  |
| 2. | ЗБ «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!» | Материал ЗБ – пластик ПВХ 4 мм. Размер знака 200х300 мм. Крепление - саморезами на деревянную опору и лентой бандажной на бетонную и металлическую опоры. Минимальная количество отверстий на ЗБ - 4. | СТО34.01-24-001 |  |
| 3. | ЗБ «Охранная зона ЛЭП 6-15 кВ-10 метров» | Материал ЗБ – пластик ПВХ 4 мм. Размер не менее 300х400 мм. Крепление на опору лентой бандажной 8 шт. 4 отв. по углам. | СТО34.01-24-001 |  |
| 4. | ЗБ «Охранная зона ЛЭП 35 кВ-15 метров» | Материал ЗБ – пластик ПВХ 4 мм. Размер не менее 300х400 мм. Крепление на опору лентой бандажной 8 шт. 4 отв. по углам. | СТО34.01-24-001 |  |
| 5. | ЗБ «Охранная зона ЛЭП 110 кВ-20метров» | Материал ЗБ – пластик ПВХ 4 мм. Размер не менее 300х400 мм. Крепление на опору лентой бандажной 8 шт. 4 отв. по углам. | СТО34.01-24-001 |  |
| 6. | ЗБ «Работа со стрелой крана вблизи ЛЭП» | Материал ЗБ – пластик ПВХ 4 мм. Размер знака не менее 200х300 мм. Крепление - саморезами на деревянную опору и лентой бандажной на бетонную и металлическую опоры. Минимальное количество отверстий на ЗБ - 4. | СТО34.01-24-001 |  |

Единые требования к знакам безопасности и информационным щитам

1. ЗБ изготавливаются  из  негорючего  пластика (вспененный пластик ПВХ) толщиной не менее 4 мм.

2. Нанесение текста и изображений выполняется методом прямой полноцветной УФ печати, разрешением не менее 1440 dpi, антивандальное исполнение. Текст и изображения должны быть стойкими к растворителям и слабым растворам кислот, а также стойкими к выцветанию на протяжении всего срока службы (не менее 3-х лет).

3. При изготовлении ЗБ необходимо предусмотреть: не менее 4 отверстий диаметром 3 мм для их крепления на деревянную опору саморезами, и прорези размером 5х20 мм для крепления на опору бандажной лентой (через прорези в ИЩ лента огибается вокруг опоры, закрепляется специальными замками и затягивается бандажной машинкой, поставляемыми вместе с бандажной лентой).

4. Поверхность покрытия и материала должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров и разрывов, не допускается отслаивание покрытия. Покрытие должно быть эластичным.

5. ЗБ должны выдерживать влияние коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) по ГОСТ.

6. ЗБ для наружного размещения должны быть стойкими к действию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли.

7. ЗБ при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены на местах не должны выделять в окружающую среду токсические и вредные для здоровья вещества.

8. Материалы, используемые для изготовления ЗБ, по показателям безопасности должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.

9. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

10. Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

11. Упаковка и тара поставляемых товаров должна соответствовать ГОСТ 15846-2002 “Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.