## Приложение №1 (2)
Приложение №1 к ТЗ
Поставка ламп светильников
№ | Номенклатурный номер | Краткий /полный текст материала | Характеристики, параметры, ТУ, ГОСТ | Код ОКПД2 | Применение ПП № 1875 (запрет/ ограничение/ преимущество/ не применяется) | Основание не применения ПП № 1875 - ссылка на пункт ПП и пояснения (заполняется если ПП № 1875 не применяется) | Ед. изм. | Кол-во | Цена руб., без НДС | Сумма, руб., без НДС
1 | 3469400047 | Кронштейн для светильника К1П-1,0-1,0 |  | 27.33.13.130 | Преимущество |  | шт | 4 | 2198.35 | 8793.4
2 | 3466190041 | Лампа LED E27 15Вт А60 220В 1450лм | Форма колбы - груша Тип цоколя - E27 Типоразмер - A60 Цвет свечения - белый, цветность - холодный | 27.40.15.150 | Ограничение |  | шт | 149 | 50.85 | 7576.65
3 | 3464110003 | Патрон Е-27 настенный карболит. |  | 27.33.12.000 | Преимущество |  | шт | 39 | 25.33 | 987.87
4 | 3461300245 | Прожектор LED UMK 40Вт 5600лм 5000К | Индекс цветопередачи, Ra ≥ 70 Степень защиты IP 67 Тип КСС Г Тип матрицы LED SMD Оптическая часть линза 60⁰ Способ установки консольный; на лиру; подвесной; | 27.40.15.150 | Ограничение |  | шт | 38 | 3172.96 | 120572.48
5 | 3461300241 | Прожектор LED Диора-60 45Вт 5600Лм 5000К | Световой поток, Лм - 5600 Степень защиты, IP - IP65 Напряжение, В - 220В Вид климатического исполнения - УХЛ1 Габаритные размеры, мм - 216 x 165 х 100 Диапазон напряжений, В - 160-275 Коэффициент мощности драйвера, cos φ - 0,98 Масса, не более, кг - 1,7 Пульсация светового потока - менее 1% Срок службы, не менее, часов - 100000 Температура эксплуатации, °С - от -60 до +40°С | 27.40.15.150 | Ограничение |  | шт | 15 | 2972.23 | 44583.45
6 | 3461300114 | Светильник LED PLO 80Вт cons 8000лм IP65 | Установка - Консольный Назначение - Осветительный Тип цоколя - Встроенный светодиодный светильник (LED) Материал арматуры - Металл Высота - 15 см Ширина - 14.7 см | 27.40.15.150 | Ограничение |  | шт | 6 | 2398.96 | 14393.76
7 | 3461290053 | Светильник LED Модуль Стрит М-1 48Вт | Световой поток: 7 920 Лм Крепление: универсальное (хомут на трубу + скоба) Цветовая температура: 4000 К /5000 К Срок службы: 100 000 часов Блок питания: Аргос/MLT Светодиодная плата: алюминий Корпус светильника: анодированный алюминий Габариты светильника (мм): 284х121х132 Вид климатического исполнения: УХЛ 1 Защита от короткого замыкания: есть (восстанавливается автоматически) Защита от холостого хода: есть, восстанавливается автоматически Превышение выходного напряжения: более 100 В (восстанавливается автоматически) Напряжение питания: 174 -265 В Индекс цветопередачи: > 80 Диапазон рабочих t: от - 60° до + 60 ° С Степень защиты (IP): IP 67 Рассеиватель: каленое стекло Класс защиты от поражения электрическим током: I Сопротивление изоляции: 200 Мом Рабочая частота: 47 – 63 Гц | 27.40.15.150 | Ограничение |  | шт | 4 | 4327.55 | 17310.2
8 | 1000007668 | Светильник LED унив 595x595 32Вт 4200Лм | Тип изделия Панели LED Тип светильника Светодиодный Тип рассеивателя Опал Размеры, мм 595х595х9 Форма светильника Квадратный Световой поток 4200 лм, Цветность холодный белый (более 5000 К) | 27.40.25.123 | Ограничение |  | шт | 10 | 1588.13 | 15881.3
9 | 3461290048 | Светильник LED унив 595x595 40Вт 4600лм | Тип изделия Панели LED Тип светильника Светодиодный Тип рассеивателя Опал Размеры, мм 595х595х9 Форма светильника Квадратный Световой поток 4600 лм, Цветность холодный белый (более 5000 К) | 27.40.15.150 | Ограничение |  | шт | 110 | 1505.32 | 165585.2
10 | 3469200019 | Светильник НБП 01-60-011 IP53 с решеткой | Вид крепления: накладной Мощность светильника, Вт: 60 Мощность лампочки, Вт: 60 Элементы питания: сеть Количество и напряжение элементов питания: 220В Тип лампы: накаливания Количество ламп, шт: 1 Цоколь: E27 Вандалоустойчивость: да Защитная решетка: да Форма корпуса: овал | 27.40.33.130 | Ограничение |  | шт | 2 | 165.7 | 331.4
Итого планируемая (предельная) цена закупки | [9 empty] | 396015.71