|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам– главный инженер _________________А.И. Таранков «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение измерений и анализов атмосферного воздуха и промышленных выбросов, включая отбор проб, на производственных площадках Общества

1. Общие положения

1.1. Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

1.2. Предмет закупки: проведение измерений и анализов атмосферного воздуха и промышленных выбросов, включая отбор проб, на производственных площадках для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

# 1.3. Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: по проведению измерений и анализов проб атмосферного воздуха и промышленных выбросав, включая отбор проб на производственных объектах для АО «Россети Сибирь Тываэнерго», согласно    требованиям: Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г (с изменениями);Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г. (с изменениями); СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», а также в соответствии иными нормативно-правовыми актами (НПА), действующими на момент проведения работ.

Исполнитель обеспечивает во время оказания услуг: соблюдение правил, предусмотренных нормативными актами по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарии в течение всего срока оказания услуг.

Исполнителю необходимо обеспечить прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности своих сотрудников, задействованных при оказании услуг на объектах .

  - Сроки и условия оказания услуг:

# 1.4.1. Исполнитель обязан оказать Услуги с даты заключения договора до 31.07.2025 г.

# 1.4.2. Проведение измерений и лабораторных исследований Исполнитель реализует  в следующем объеме:

1.Центральная производственная база Центрального района электрических сетей: г. Кызыл, ул. Колхозная , 2;

| Цех |  | Номер источника | Загрязняющее вещество |  | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование |  | код | Наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сварочный участок СМиТ | 0001 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0342 | Фториды газообразные | 1 раз в 5 лет (кат. 4) |
| 2 | Ремонтно строительный участок (РСУ) | 0002 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0342 | Фториды газообразные | 1 раз в 5 лет (кат. 4) |
| 3 | Служба подстанций (СПС) | 0003 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0342 | Фториды газообразные | 1 раз в 5 лет (кат. 4) |
| 4 | Территория | 0004 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) |

2. Производственная база Восточного района электрических сетей; г. Сарыг-Сеп,ул. Мира, 6А ;

| Цех |  | Номер источника | Загрязняющее вещество |  | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование |  | код | Наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Территория | 0001 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) |

3.Производственная база Западного района электрических сетей: г. Ак-Довурак, ул.Монгуша Марата,  23;

| Цех |  | Номер источника | Загрязняющее вещество |  | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование |  | код | Наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Территория | 0001 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) |

4.Производственная база Южного района электрических сетей:с. Бай-Хаак, ул. Оюна Дамчая, 71А

| Цех |  | Номер источника | Загрязняющее вещество |  | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование |  | код | Наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Территория | 0001 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид | 1 раз в год (кат. 3Б) |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) |

    - Предельная Цена настоящего Договора составляет 290 000 (двести девяносто тысяча рублей ) 00 копеек, в том числе  НДС 20%.

    - При выполнении задания Исполнитель обязуется принимать к исполнению рекомендации, предлагаемые Заказчиком по предмету настоящего Договора.

    - Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказания, Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

    - Стороны обязуются немедленно информировать друг друга об обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг, для своевременного принятия мер по их устранению.

    - Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта об оказании услуг.

  - Качество услуг:

1.5.1. Качество выполняемых работ должно точно соответствовать требованиям природоохранного законодательства РФ, а именно:

- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Требования к выполнению услуг:

2.1. Наличие собственной лаборатории и аттестата ее аккредитации на техническую компетентность и независимость, выданного РОСАККРЕДИТАЦИЕЙ и зарегистрированного в едином реестре системы РОСАККРЕДИТАЦИИ (ФЗ от 28.12.2013 г. №412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»

2.2. Оснащение оборудованием и техникой, наличие собственных производственных помещений (лаборатории) для оказания услуг.

2.3. Соблюдение при выполнении работ требований внутри объектового и пропускного режима на территориях производственных площадок АО «Россети Сибирь Тываэнерго». Проведение  измерений и анализов проб атмосферного воздуха и промышленных выбросав, включая отбор проб на производственных площадках является завершенным в случае отбора проб на всех участках, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных для вида работ.

# 3. Требования к исполнителю

# 3.1. Наличие собственной испытательной лаборатории, аккредитованной по отбору, анализу и инструментальным замерам проб атмосферного воздуха, с областью аккредитации, достаточной для выполнения услуг в объёме, определённом техническим заданием.

# 3.2.Исполнитель должен обладать квалифицированными кадрами и собственной материально-технической базой для оказания услуг, по существу, технического задания.

# 3.3.Проведение исследований промышленных выбросов в атмосферный воздух выполнять на объектах, указанных в п. 2 настоящего ТЗ в присутствии представителя Заказчика.

# 3.4. Оказать услуги в полном объеме и в указанный срок с надлежащим качеством.

# 3.3. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения его указаний.

# 3.4. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него    указаний приостановить оказание услуг при обнаружении:

# а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания услуги;

б) иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые угрожают качеству оказываемых услуг либо создают невозможность их завершения в срок.

# 4. Требования к объему документации, предоставляемой к закупке для оценки предложения по лоту

# Участник должен подготовить следующие документы:

# Аттестат аккредитации лаборатории (центра) зарегистрированного в едином реестре системы РОСАККРЕДИТАЦИИ (ФЗ от 28.12.2013 г. №412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»)

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Заместитель главного инженера – начальник службы производственной безопасности и производственного контроля АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  | Н.Н. Кудрявцев |
| 2 |  | Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля ПАО «Россети Сибирь» |  | Е.А. Вельман |