Приложение № 2 к

техническому заданию

Технические характеристики, требования к поставляемой Продукции

| № п/п | Наименование продукции | Соответствие ГОСТ, ТУ | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель ОП-2з ABCE | ГОСТ 12.2.037-78 |  |
| 2 | Огнетушитель ОП-5з ABCE | ГОСТ 12.2.037-78 |  |
| 3 | Огнетушитель ОП-8з ABCE | ГОСТ 12.2.037-78 |  |
| 4 | Огнетушитель ОП-10з ABCE | ГОСТ 12.2.037-78 |  |
| 5 | Огнетушитель ОУ-5 BCE | ГОСТ 12.2.037-78 |  |
| 6 | Щит пожарный ЩП-Е укомплектованный | Комплектация: - Закрытый пожарный щит (1 шт.).; - Крюк с деревянной рукояткой (1 шт.). - Специальный диэлектрический комплект (ножницы и коврик). - Противопожарное полотно (1 шт.). - Совковая лопата с черенком (1 шт.) - Штыковая лопата с черенком (1шт) - Ящик объёмом 0,5 м³ (1 шт) |  |