| ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер _________ А.И. Таранков «___»__________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку комплектующих для РЗА

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: Поставка комплектующих для РЗА

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б, Центральный склад.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: в течении 30 календарных дней с момента заключения договора.

3. Перечень и объемы поставки.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.8. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

4.9	Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

5.	Состав технической и эксплуатационной документации.

5.1. По всем видам оборудования участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

6.  Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Правила приемки оборудования.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Должность | Подпись | Дата | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксперт от ИА ПАО «Россети Сибирь»: Начальник отдела развития систем релейной защиты, оптимизации электрических режимов и анализа системной надежности |  |  | В.В. Булгаков |
| 2 | Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС |  |  | М.В. Макаров |
| 3 | Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления ТОиРОЭХ |  |  | В.В. Князев |
| 4 | Начальник отдела логистики и МТО |  |  | А.Ю. Шмидгаль |
| 5 | Начальник СРЗА ЦУС |  |  | Д.В. Долгополов |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к блоку преобразователя сигналов TTL-RS485 Д3170 УХЛ3.1

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) |  | блок преобразователя сигналов TTL-RS485 Д3170 УХЛ3.1. или аналогичный |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) |  | 6 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |  |
| 4.1. | Основные параметры терминала |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество каналов преобразования интерфейса TTL-RS485 |  | 1 |  |
| 4.1.2. | Максимальная скорость передачи, бит/с, не выше |  | 115200 |  |
| 4.1.3. | Тип соединителя интерфейса RS485 |  | винтовой клеммник |  |
| 4.1.4. | Диаметр подключаемых проводников, мм, |  | не более 1×1,50 или 2×0,75 |  |
| 4.1.5. | Линия связи интерфейса RS485 |  | двухпроводная |  |
| 4.1.6. | Ток, потребляемый блоком по цепи 5 В, мА, не более |  | 50 |  |
| 4.1.7. | Ток, потребляемый блоком по входу канала синхронизации времени, мА, не более |  | 5 |  |
| 4.1.8. | Входное напряжение импульсов синхронизации времени, В |  | 24 ± 20 % |  |
| 4.1.9. | Ширина импульсов канала синхронизации, мкс, не менее |  | 100 |  |
| 4.2. | Срок службы, лет |  | 12 |  |
| 4.3. | Срок хранения*, лет |  | 12 |  |
| 4.4. | Габаритные размеры блока, мм, не более |  | 54×44×36 |  |
| 4.5. | Масса блока, г, не более |  | 150 |  |
| 4.6. | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ3.1. |  |

Примечание:

1. Время выполнения гарантийного ремонта учитывается от момента получения поставщиком письменного уведомления о неисправности оборудования, до предоставления письменного отчета заказчику о готовности к вводу в работу оборудования.