## Удельные руб. без НДС
Приложение 5 к ТЗ
Номер расценки в соответствии с приложением 4 к ТЗ | Совместимость с производителем основного оборудования (приборы учета, УСПД, базовой станции) | Наименование единичных расценок для выполнения работ строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в т.ч. с использованием давальческих материалов | Предельная стоимость работ , руб. без НДС
Тываэнерго 2025г.
Учет 0,4 кВ
5.2. | АО "Энергомера" | Замена однофазного ПУ в существующем шкафу учета на стене здания, сооружения (демонтаж старого и монтаж нового ПУ (совместимость с CE208 S7.846.2.OR1.QYUVFLZ LR01 SPDS), без работ и материалов по подключению к ВЛ) | 10708.1736 | 12849.8083
5.3. | АО "Энергомера" | Установка однофазного ПУ (совместимость с CE208 S7.846.2.OR1.QYUVFLZ LR01 SPDS) в существующем шкафу учета на стене здания, сооружения (без демонтажа старого оборудования, без работ и материалов по подключению к ВЛ) | 10660.3239 | 12792.3887
36.1. | Компания "Лартех" | Пуско-наладочные работы прибора учета для технологии передачи данных (совместимость с LoRaWaN) | 1175.8685 | 1411.0422
37.1. |  | Монтаж существующего потребительского неизолированного однофазного ввода через такелажные изоляторы на существующие крюки изоляторов на опоре ВЛ-0,4 кВ (с учетом стоимости материалов (СИП и прокалывающие зажимы для подключения от неизолированного потребительского ввода, такелажные изоляторы, провод одножильный ПуВ 1*10 для закрепления существующего потребительского ввода на крюках изоляторов на опоре ВЛ-0,4 кВ)) | 0
37.2 |  | Монтаж существующего потребительского изолированного однофазного ввода на крюк изолятора нулевого провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с применением анкерного зажима (с учетом стоимости материалов (СИП и прокалывающие зажимы для подключения от изолированного потребительского ввода, анкерный зажим)) | 0
37.3 |  | Монтаж существующего потребительского изолированного однофазного ввода на бандажную ленту к опоре ВЛ-0,4 кВ с применением анкерного зажима (с учетом стоимости материалов (СИП и прокалывающие зажимы для подключения от изолированного потребительского ввода, анкерный зажим, анкерный кронштейн)) | 0
38.1. |  | Монтаж существующего потребительского неизолированного трехфазного ввода через такелажные изоляторы на существующие крюки изоляторов на опоре ВЛ-0,4 кВ (с учетом стоимости материалов (с учетом стоимости материалов (СИП и прокалывающие зажимы для подключения от неизолированного потребительского ввода, такелажные изоляторы, провод одножильный ПуВ 1*10 для закрепления существующего потребительского ввода на крюках изоляторов на опоре ВЛ-0,4 кВ)) | 0
38.2. |  | Монтаж существующего потребительского изолированного трехфазного ввода на крюк изолятора нулевого провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с применением анкерного зажима (с учетом стоимости материалов (СИП и прокалывающие зажимы для подключения от изолированного потребительского ввода, анкерный зажим)) | 0
38.3. |  | Монтаж существующего потребительского изолированного трехфазного ввода на бандажную ленту к опоре ВЛ-0,4 кВ с применением анкерного зажима (с учетом стоимости материалов (СИП и прокалывающие зажимы для подключения от изолированного потребительского ввода, анкерный зажим, анкерный кронштейн)) | 0