Приложение № 2 к

техническому заданию

Технические характеристики, требования к поставляемой Продукции

| № п/п | Наименование продукции | Соответствие ГОСТ, ТУ | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багор пожарный БПЩ облегченный | ГОСТ 16714-71 |  |
| 2 | Ведро пожарное конусное металлическое | ГОСТ 12.4.009-83 |  |
| 3 | Лом пожарный легкий ЛПЛ | ГОСТ 16714-71 |  |
| 4 | Огнетушитель ОП-2з ABCE | ГОСТ Р 53280.4— 2009 |  |
| 5 | Огнетушитель ОП-5з ABCE | ГОСТ Р 53280.4— 2009 |  |
| 6 | Огнетушитель ОП-8з ABCE | ГОСТ Р 53280.4— 2009 |  |
| 7 | Огнетушитель ОП-10з ABCE | ГОСТ Р 53280.4— 2009 |  |
| 8 | Огнетушитель ОП-50з ABCE | ГОСТ Р 53280.4— 2009 |  |
| 9 | Огнетушитель ОУ-3 BCE | ГОСТ Р 51057-2001 |  |
| 10 | Огнетушитель ОУ-5 BCE | ГОСТ Р 51057-2001 |  |
| 11 | Огнетушитель ОУ-7 BCE | ГОСТ Р 51057-2001 |  |
| 12 | Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2м | ГОСТ Р 59693-2021 |  |
| 13 | Щит пожарный откр. мет. СБ-Р неукомплект | ГОСТ 12.4.009-83 |  |
| 14 | Ящик для песка 0,5 м3 разборный метал | ГОСТ 12.4.009-83 |  |