Техническое задание

на заключение Рамочных соглашений  на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству  ВЛ -10 кВ, ВЛ -0,4 кВ,  КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ.

1. Основание для проектирования.

1.1. Инвестиционная программа  АО  "Россети Сибирь Тываэнерго".

2. Общие требования

2.1. Предметом настоящей закупки является право заключения Рамочных соглашений (далее Соглашения), определенных по результатам проведенного предварительного отбора на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству  ВЛ -10 кВ, ВЛ -0,4 кВ,  КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва), в целях выполнения принятых на себя обязательств по договорам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям АО "Россети Сибирь Тываэнерго".

2.2. Заказчик, по мере возникновения у него потребности в разработки проектно-сметной документации, в течение периода действия Соглашений, проводит закупочные процедуры, по результатам проведенного предварительного отбора на право заключения рамочных соглашений (далее Запрос цен), и в обязательном порядке направляет приглашение о проведении данных закупок победителям настоящей закупки.

2.3. Победители настоящей закупки, обязуются принимать участие в Запросах цен и предоставлять заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации.

2.4. Конкретный объем выполняемых работ по разработке проектно-сметной документации, порядок оплаты, сроки выполнения работ и иные существенные условия будут указываться в документации Запроса цен, по результатам проведенной закупки на право заключения рамочных соглашений.

2.5. По результатам Запросов цен, между Победителями закупочных процедур и Заказчиком будут заключаться договоры подряда (далее – Договоры).

2.6. Заказчик оставляет за собой право не признавать Победителя по результатам проводимых закупочных процедур, в случае если ни одно из предложений не будет удовлетворять требованиям Заказчика.

2.7. Условия Договоров, заключаемых в соответствии с настоящим соглашением не должны противоречить требованиям настоящей закупки и закупочных процедур.

3. Вид строительства и этапы разработки проекта.

3.1. Проектно-сметная документация на техническое перевооружение, реконструкцию и новое строительство ВЛ -10 кВ, ВЛ -0,4 кВ,  КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва).

3.2. Рабочая документация на техническое перевооружение, реконструкцию и новое строительство ВЛ -10 кВ, ВЛ -0,4 кВ,  КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва).

- Основные характеристики строящегося объекта.

  - Основные характеристики объекта(ов) указываются в технических заданиях на проведение Запроса цен и утвержденных АО "Россети Сибирь Тываэнерго".

5. В составе проекта обосновать и выполнить.

5.1. Проектно-изыскательские работы в соответствии с техническим заданием и представить на рассмотрение и согласование в АО "Россети Сибирь Тываэнерго" для утверждения руководством Общества в объеме: пояснительная записка, проект организации строительства, электротехнические решения, сметная документация, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

5.2. Предусмотреть выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для объектов электросетевого хозяйства.

5.3. Сметную стоимость строительства определить в соответствии с       приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр по Федеральной       сметно-нормативной (ФСНБ-2022) ресурсно-индексным методом с       использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в       базисном уровне цен и одновременно применением информации о       сметных ценах, а также индексов изменения сметной стоимости к       группам однородности строительных ресурсов и отдельных видов       прочих работ и затрат.

5.4. Получить АПЗ (архитектурно-планировочное задание), получить акт выбора земельного участка и предварительное согласование размещения объекта, получение распорядительного акта о предварительном согласовании места размещения объекта строительства на земельном участке, выполнить кадастровые работы по формированию земельного участка с постановкой на кадастровый учет, получение распорядительного акта о предоставлении в аренду земельного участка, получение градостроительного плана земельного участка, получение в управлении Росреестра зарегистрированного договора аренды.

5.5.   Провести согласование ПСД со всеми заинтересованными сторонами:

- балансодержателями сетей инженерно-технического обеспечения;

- землепользователями земельных участков;

5.6. Сметные расчеты выполнить с применением программного комплекса "Гранд-смета" в текущих ценах по сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕР), представить на бумажном и электронном носителе в форматах (*.gsfx, *.xlsx, *.pdf).

5.7. Проектно-сметную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office (*.docx, *.xlsx), Acrobat Reader (*.pdf), AutoCAD (*.dwg), сметную документацию в формате "Гранд-Смета" (*.gsfx, *.xlsx).

5.8. Предоставить Заказчику отчёт по инженерным изысканиям в 2-х экземплярах (при необходимости).

6.Требования к подрядной организации.

6.1.Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030" ПАО "Россети", одним из принципов которой является консолидация данных о состоянии электрических сетей и сквозная передача данных в технологические и корпоративные информационные системы и обратно на базе CIM-модели, при выполнении проектных работ подрядной организацией должен быть привлечен аттестованный специалист SCADA-систем.

7. Исходные данные для разработки проекта.

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта,  рекомендациями СНиП 11-01-95 и постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008

Начальник управления инвестиций и

капитального строительства					                        Д.В. Шатохин