Техническое задание

на заключение Рамочных соглашений  на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству  ВЛ -10 кВ, ВЛ -0,4 кВ,  КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ с разработкой ПСД и РД

1. Основание для проектирования.

1.1. Инвестиционная программа  АО  "Россети Сибирь Тываэнерго".

2. Общие требования

2.1. Предметом настоящей закупки является право заключения Рамочных соглашений (далее Соглашения), определенных по результатам проведенного предварительного отбора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству  ВЛ -10 кВ, ВЛ -0,4 кВ,  КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ с разработкой ПСД и РД в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва), в целях выполнения принятых на себя обязательств по договорам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям АО "Россети Сибирь Тываэнерго".

2.2. Заказчик, по мере возникновения у него потребности в выполнении строительно-монтажных работ с разработкой проектно-сметной документации, в течение периода действия Соглашений, проводит закупочные процедуры, по результатам проведенного предварительного отбора на право заключения рамочных соглашений (далее Запрос цен), и в обязательном порядке направляет приглашение о проведении данных закупок победителям настоящей закупки.

2.3. Победители настоящей закупки, обязуются принимать участие в Запросах цен и предоставлять заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации.

2.4. Конкретный объем выполняемых строительно-монтажных работ с разработкой проектно-сметной документации, порядок оплаты, сроки выполнения работ и иные существенные условия будут указываться в документации Запроса цен, по результатам проведенной закупки на право заключения рамочных соглашений.

2.5. По результатам Запросов цен, между Победителями закупочных процедур и Заказчиком будут заключаться договоры подряда (далее – Договоры).

2.6. Заказчик оставляет за собой право не признавать Победителя по результатам проводимых закупочных процедур, в случае если ни одно из предложений не будет удовлетворять требованиям Заказчика.

2.7. Условия Договоров, заключаемых в соответствии с настоящим соглашением не должны противоречить требованиям настоящей закупки и закупочных процедур.

3. Вид строительства и этапы разработки проекта.

3.1. Проектно-сметная документация на техническое перевооружение, реконструкцию и новое строительство ВЛ -10 кВ, ВЛ -0,4 кВ,  КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва).

3.2. Рабочая документация на техническое перевооружение, реконструкцию и новое строительство ВЛ -10 кВ, ВЛ -0,4 кВ,  КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва).

3.3. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией.

- Основные характеристики строящегося объекта.

  - Основные характеристики объекта(ов) указываются в технических заданиях на проведение Запроса цен и утвержденных АО "Россети Сибирь Тываэнерго".

5. В составе проекта обосновать и выполнить.

5.1. Проектно-изыскательские работы в соответствии с техническим заданием и представить на рассмотрение и согласование в АО "Россети Сибирь Тываэнерго" для утверждения руководством Общества в объеме: пояснительная записка, проект организации строительства, электротехнические решения, сметная документация, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

5.2. Предусмотреть выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для объектов электросетевого хозяйства.

5.3. Сметную стоимость строительства определить в соответствии с       приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр по Федеральной       сметно-нормативной (ФСНБ-2022) ресурсно-индексным методом с       использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в       базисном уровне цен и одновременно применением информации о       сметных ценах, а также индексов изменения сметной стоимости к       группам однородности строительных ресурсов и отдельных видов       прочих работ и затрат.

5.4. Получить АПЗ (архитектурно-планировочное задание), получить акт выбора земельного участка и предварительное согласование размещения объекта, получение распорядительного акта о предварительном согласовании места размещения объекта строительства на земельном участке, выполнить кадастровые работы по формированию земельного участка с постановкой на кадастровый учет, получение распорядительного акта о предоставлении в аренду земельного участка, получение градостроительного плана земельного участка, получение в управлении Росреестра зарегистрированного договора аренды.

5.5.   Провести согласование ПСД со всеми заинтересованными сторонами:

- балансодержателями сетей инженерно-технического обеспечения;

- землепользователями земельных участков;

5.6. Проектно-сметную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office (*.docx, *.xlsx), Acrobat Reader (*.pdf), AutoCAD (*.dwg), сметную документацию в формате "Гранд-Смета" (*.gsfx, *.xlsx).

5.7. Предоставить Заказчику отчёт по инженерным изысканиям в 2-х экземплярах (при необходимости).

6.Особые условия.

6.1. Техническое перевооружение, строительство и реконструкция объектов ведется вблизи оборудования, находящегося под напряжением. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.

6.2. Подрядная организация получает все необходимые согласования и заключения с заинтересованными лицами и организациями:

- ордер на земляные работы;

- получение разрешения на строительство объекта, направление извещения в орган государственного строительного надзора о начале осуществления строительства объекта капитального строительства;

- выполнение технической инвентаризации, изготовление технического паспорта объекта завершенного строительством, получение технического паспорта;

- подача извещения в орган государственного строительного надзора об окончании строительства;

- получение в органах государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям техническим регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации;

- получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выполнить постановку на государственный учет объекта недвижимости, получить кадастровый паспорт объекта, регистрация права собственности на объект недвижимости;

- установить охранные зоны.

6.3. Места базирования, проживания персонала, хранения, складирования материалов, оборудования, машин и механизмов, применяемых при выполнении работ по договору согласовывать с заказчиком.

6.4. При энергопотреблении от сетей заказчика согласовать точки подключения и механизм расчета за электрическую энергию с заказчиком.

6.5. Изменения в проекты вносить по согласованию с заказчиком и проектной организацией.

6.6. Работы по техническому перевооружению, строительству и реконструкции выполнять по технологическим картам, проектам производства работ, проекту организации строительства и утвержденной ПСД.

7.Требования к подрядной организации.

7.1.Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030" ПАО "Россети", одним из принципов которой является консолидация данных о состоянии электрических сетей и сквозная передача данных в технологические и корпоративные информационные системы и обратно на базе CIM-модели, при выполнении проектных работ подрядной организацией должен быть привлечен аттестованный специалист SCADA-систем.

7.3. Наличие необходимых собственных кадровых или привлеченных кадровых ресурсов, обладающих требуемыми профессиональными знаниями и навыками сотрудников.

7.4. Наличие необходимых собственных материально-технических или привлеченных материально-технических ресурсов.

7.5. Наличие у организации опыта выполнения аналогичных предмету закупки работ.

8. Исходные данные для разработки проекта.

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта,  рекомендациями СНиП 11-01-95 и постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008

Начальник управления инвестиций и

капитального строительства					                        Д.В. Шатохин