| СО ТЗ.0002 | УТВЕРЖДАЮ: И.о. директора ПО «Тываэнегосбыт» АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ______________Е.Н. Симагутина «____» ________________2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку систем бесперебойного питания

- Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: поставка систем бесперебойного питания

- Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2б, Центральный склад АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

2.2 Поставка Продукции осуществляется автомобильным транспортом или любым иным способом за счет средств Поставщика до места поставки.

Упаковка, маркировка, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения оборудования и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: Поставка Продукции производится в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора поставки.

- Цена, перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении № 1 к ТЗ.

3.2. Цена продукции включает в себя: все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства.

- Общие требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему.

4.2. Продукция должна быть ранее не использованной, и не подверженная ремонту или восстановлению.

4.3. Продукция должна снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о продукции.

Маркировка должна располагаться на продукции или на ее упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описательная часть выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения и сохраняться на весь срок службы поставляемой продукции.

4.4. Продукция должна обеспечиваться необходимой технической документацией на русском языке: паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и т.д.

4.5. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

4.6. Продукция, внесенная в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р.

5. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование указаны в приложении № 2 к техническому заданию. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад Заказчика.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

6. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Главный специалист СИТ |  | Кожомбаева А.Т. |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Характеристика и требования к поставляемой продукции

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ИБП СИПБ08БА.6-11/ЛИ или эквивалент |  |  |  |
| #### 1.1. | #### Тип | #### Линейно-интерактивный |  |
| #### 1.2. | Максимальная выходная мощность | Не менее 800 вольт-ампер |  |
| #### 1.3. | Эффективная мощность | Не менее 480 ватт |  |
| #### 1.4. | Количество выходных разъемов питания | Не менее 4 |  |
| #### 1.5. | Защита от короткого замыкания | Есть |  |
| #### 1.6. | Срок гарантии | 36 мес. |  |
| #### 1.7. | #### Дополнительная информация | #### Поставляемая модель оборудования должна быть включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции https://gisp.gov.ru в соответствии с ПП РФ от 10.07.2019 № 878. |  |
| 2. АККУМУЛЯТОР 12В 9АЧ F2 или эквивалент |  |  |  |
| #### 2.1. | Напряжение | 12В |  |
| #### 2.2. | Емкость аккумулятора | 9Ач |  |
| #### 2.3. | Тип клемм | F2 |  |
| #### 2.4. | Срок гарантии | 12 мес. |  |