# Акт №

проверки расчетных приборов учета

Дата и время проведения проверки: «_______» «________________» 20___г. «_____» час. «_____» мин.

Потребитель:

Наименование объекта:

Адрес объекта:

Число прописанных человек, шт.:____________________________________________________________

Форма проверки: 	инструментальная проверка / визуальный осмотр

(нужное подчеркнуть)

Основание для проведения проверки:    плановая проверка / внеплановая проверка

(нужное подчеркнуть)

Лица, принявшие участие в проверке:

________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., номер и дата выдачи удостоверения)

от потребителя:

, № тел.: ______________________

(Ф.И.О., должность, № документа подтверждающего полномочия потребителя)

От гарантирующего поставщика

(должность, Ф.И.О. номер и дата выдачи удостоверения)

Лица, приглашенные для участия в проверке, но не принявшие в ней участие:

(должность, Ф.И.О.)

Основной источник питания:_______________________________________________________________

Резервный источник питания:______________________________________________________________

Место установки расчетного прибора учета:

| № | Тип | Номер | Показания | Iном, А | Uном, В | Дата гос. поверки | Дата след. гос. поверки | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристика расчетного прибора учета:

Оттиск пломбы государственного поверителя на приборе учета:

Характеристика и место установки пломб на момент начала проверки прибора учета:

Характеристика и место установки пломб после проверки прибора учета:

Характеристики измерительных трансформаторов:

| № п/п | Вид (тт, тн) | Тип | Номинальные значения тока А/А | Номер | Дата гос. поверки | Дата след. гос. поверки | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | ТТ |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТН |  |  |  |  |  |  |

Оттиск пломбы государственного поверителя на трансформаторах тока:

Характеристика и место установки пломб на момент начала проверки измерительных

трансформаторов (иного оборудования):_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Характеристика и место установки пломб после проверки измерительных трансформаторов (иного оборудования):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика используемого оборудования при проверке:_________________________________

_________________________________________________________________________________________

(тип, №, дата гос. поверки)

|  | Фаза «А» | Фаза «В» | Фаза «С» |
| --- | --- | --- | --- |
| Сила тока в первичной цепи, I1, А |  |  |  |
| Сила тока во вторичной цепи, I2, А |  |  |  |
| Напряжение в цепи, U, кВ |  |  |  |
| Направление и угол между векторами тока и напряжения вторичной цепи, град., С/L. |  |  |  |
| Погрешность, % |  |

Результат измерений:

Проведена фото/видео фиксация прибором:

(наименование, тип, номер)

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

Прибор учета/измерительный комплекс/система учета ________________________для осуществления

(пригоден(а)/не пригоден(а))

расчетов за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по передаче электроэнергии.

Прибор учета/измерительный комплекс/система учета 	_________________________требованиям

(соответствует/не соответствует)

нормативно-технической документации.

Безучетное потребление электроэнергии

(имеется/отсутствует)

Прибор учета/измерительный комплекс/система учета признан(а) утраченным(ой):

(да/нет)

Описания выявленных нарушений:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Потребителем предоставлены следующие документы:__________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лица, отказавшиеся от подписания акта, либо несогласные с указанными в акте результатами проверки (причина отказа от подписи/несогласия):

Представитель ОАО «Тываэнерго»: 	                                           ________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Лица, принявшие участие в проверке:

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)