Перечень мероприятий по снижению размеров  потерь в сетях, а также сроки их исполнения и источники финансирования.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Проведение технических проверок комплексов учета электрической энергии на объекте абонентов, юридических лиц и бытовых потребителей | Ежемесячно | Хозяйственным способом |
| Проведение рейдов по выявлению неучтенного и бездоговорного потребления электроэнергии | Ежемесячно | Хозяйственным способом |
| Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета у бытовых потребителей | 1 раз в квартал | Хозяйственным способом |
| Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета у юридических лиц | Ежемесячно | Хозяйственным способом |
| Отключение потребителей по заявкам энергосбытовой компании | Ежемесячно | Хозяйственным способом |
| Замена счетчиков с истекшим сроком госповерки у бытовых потребителей и юридических лиц | Ежемесячно | Хозяйственным способом |
| Проведение технических проверок комплексов технического учета электрической энергии | Ежемесячно | Хозяйственным способом |

Заместитель генерального директора

по развитию и реализации услуг			    		Ю.Г. Кононов

| Сведения об объемах переданной электроэнергии по сетям ОАО "Тываэнерго" за 2010-2011гг. |  |
| --- | --- |
| Год | Наименование РСК | Отпуск в сеть тыс. кВт*ч | Полезный отпуск тыс. кВт*ч | Общие потери тыс. кВт*ч/% |  |
| 2010 г. | ОАО "Тываэнерго" | 646 318 | 444 315 | 202 003 | 31,25% |  |
| 2011 г. | ОАО "Тываэнерго" | 644 496 | 368 899 | 275 596 | 42,76% |  |
| динамика % | ОАО "Тываэнерго" | 1 822 | 75 416 | 73 594 | 11,51% |  |
| Сведения о размерах потерь электрической энергии в сетях ОАО "Тываэнерго" за 2010-2011гг. |  |
| ОАО "Тываэнерго" | тыс. кВт*ч 2010г | % | тыс. руб. без НДС 2010г. | тыс. кВт*ч 2011г | % | тыс. руб. без НДС 2011г. |
| Общие потери | 202 002 | 31,25% | 157 185 | 275 596 | 42,76% | 169 899 |
| Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг |  |  |  | Ю.Г. Кононов |

| Баланс электроэнергии по сетям ВН,СН1,СН2,НН ОАО "Тываэнерго" за 2010-2011гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| тыс. кВт*ч | Отпуск в сеть в тыс. кВт*ч | Полезный отпуск в тыс.кВт*ч | Потери в тыс. кВт*ч | % | % |  |
|  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |  |
| ВН | 407 929 | 415 727 | 27 594 | 23 605 | 20 679 | 23 596 | 5,07% | 5,68% |  |
| СН1 | 102 503 | 92 324 | 14 518 | 7 160 | 8 195 | 6 690 | 7,99% | 7,25% |  |
| СН2 | 575 331 | 583 445 | 99 884 | 77 160 | 50 245 | 98 094 | 8,73% | 16,81% |  |
| НН | 425 202 | 408 191 | 302 319 | 260 975 | 122 883 | 147 217 | 28,90% | 36,07% |  |
| Итого: | 646 318 | 644 496 | 444 315 | 368 899 | 202 003 | 275 596 | 31,25% | 42,76% |  |
| Заместитель генерального директора |  |  |  |  |  |  |
| по развитию и реализации услуг |  |  |  | Ю.Г.Кононов |  |  |